ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА 
расчет и подбор ТЕПЛОВОГО МОДУЛЯ (ТМ) системы утилизации тепла

При заполнении напечатанного опросного листа – просьба помечать галочками  верные условия, при заполнении в электронном виде – просьба подчеркивать либо выделять иным цветом необходимые улсловия.

- Контактная информация заказчика

| Название организации/ адрес |  |
| --- | --- |
| ФИО Контактного лица / должность |  |
| Контактный телефон / Факс |  |
| Электронная почта (e-mail для связи) |  |

- Общие сведения

| Тип электроагрегата | Газопоршневой | Указывается тип источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельный |  |
|  | Газотурбинный |  |
|  | Другое |  |
| Модель электроагрегата |  | Указывается модель источника тепловой энергии |
| Мощность электроагрегата |  | Указывается электрическая мощность, кВт |
| Отбор тепла | Выхлопные газы | Указываются источники отбора тепла |
|  | Рубашка охлаждения |  |
|  | Другое |  |
| Конструктивное исполнение теплового модуля | На единой раме | УТГ – утилизатор выхлопных газов |
|  | Раздельная установка теплообменников |  |
|  | УТГ крышного исполнения |  |
| Установка теплового модуля | Внутри помещения | Указывается место установки теплового модуля |
|  | На открытом воздухе |  |
|  | В отдельном модуле |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

* Все параметры задаются для режима номинальной мощности электроагрегата

- Параметры сетевого контура

| Температурный режим |  | Указывается температура входа/выхода, °С (70/95 или другое) |
| --- | --- | --- |
| Тип теплоносителя (физические свойства) |  | Указывается тип теплоносителя (физические свойства) |
| Потери давления в ТМ по сетевому контуру, не более |  | Указываются максимально допустимые потери давления в, кПА |
| Насос сетевого контура | В составе теплового модуля |  |
|  | Установлен в ИТП Заказчика |  |
|  | Поставляется Заказчиком |  |
| Данные для выбора насоса сетевого контура | Рабочее давление, кг/см2 |  | Данные указываются в случае поставки насоса в комплекте с тепловым модулем |
|  | Противодавление сетевого контура, кПа |  |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

- Параметры выхлопных газов

| Отвод тепла с выхлопными газами |  | Указывается мощность в кВт, и расход выхлопных газов в кг/с |
| --- | --- | --- |
| Состав выхлопных газов |  | Указывается состав выхлопных газов или характеристики топлива |
| Температура выхлопных газов. |  | Указывается температура выхлопных газов, °С |
| Потери давления в ТМ, не более |  | Указываются максимально допустимые потери давления в, кПА |
| Материал трубного пучка утилизатора выхлопных газов | Нержавеющая сталь | В базовом исполнении используется котловая сталь |
|  | Черная сталь (Ст20) |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

- Параметры высокотемпературного контура рубашки охлаждения

| Отвод тепла к охлаждающей жидкости |  | Указывается мощность в кВт |
| --- | --- | --- |
| Расход охлаждающей жидкости |  | Указывается расход охлаждающей жидкости в л/мин |
| Температура охлаждающей жидкости. | Температура на входе в двигатель, °С |  | Указывается температура входа/выхода охлаждающей жидкости |
|  | Температура на выходе из двигателя, °С |  |  |
| Тип охлаждающей жидкости |  | Указывается тип и состав охлаждающей жидкости (физические свойства) |
| Потери давления в ТМ по контуру охлаждения, не более |  | Указываются максимально допустимые потери давления в, кПА |
| Насос контура охлаждения | В составе теплового модуля |  |
|  | Установлен на двигателе |  |
| Термостат | В составе теплового модуля |  |
|  | Установлен на двигателе |  |
| Температурный режим термостата | Температура начала открытия, °С |  | Данные указываются в случае поставки термостата в комплекте с тепловым модулем |
|  | Температура полного открытия, °С |  |  |
| Радиатор охлаждения | В составе теплового модуля |  |
|  | Поставляется Заказчиком |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

- Параметры низкотемпературного контура охлаждения

| Отвод тепла к охлаждающей жидкости |  | Указывается мощность в кВт |
| --- | --- | --- |
| Расход охлаждающей жидкости |  | Указывается расход охлаждающей жидкости в л/мин |
| Температура охлаждающей жидкости. | Температура на входе в двигатель, °С |  | Указывается температура входа/выхода охлаждающей жидкости |
|  | Температура на выходе из двигателя, °С |  |  |
| Тип охлаждающей жидкости |  | Указывается тип и состав охлаждающей жидкости (физические свойства) |
| Потери давления по контуру охлаждения, не более |  | Указываются максимально допустимые потери давления в, кПА |
| Насос контура охлаждения | В составе теплового модуля |  |
|  | Установлен на двигателе |  |
| Термостат | В составе теплового модуля |  |
|  | Установлен на двигателе |  |
| Температурный режим термостата | Температура начала открытия, °С |  | Данные указываются в случае поставки термостата в комплекте с тепловым модулем |
|  | Температура полного открытия, °С |  |  |
| Радиатор охлаждения | В составе теплового модуля |  |
|  | Поставляется Заказчиком |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

- Требования к автоматизации

| Шкаф управления тепловым модулем | В комплекте с тепловым модулем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Привязка к существующей системе управления (поставка Заказчика) |  |
| Дополнительные требования |  | Указываются требования, не отмеченные в предыдущих разделах |

# Footnotes

Срок службы УТГ для газовых двигателей составляет:

  - из черной стали (Ст20) - 6-8 лет,

  - из нержавеющей стали - 20-25лет.

Для УТГ дизельных двигателей рекомендуется применять нержавеющую сталь